关于更新通风橱及相关设施公告

因业务需要，我单位拟更新通风橱15台、增加风机1台、配套建造风路设施，相关参数见比选文件。投标单位请于2026年3月17日中午12：00前，与杨老师联系。

联系电话：0311-87652150

特此公告

附件：通风橱及相关设施采购项目比选文件

2026年3月11日

河北省农林科学院农业资源环境研究所

附件

通风橱及相关设施采购项目

比选文件

比选人：河北省农林科学院农业资源环境研究所

2026年3月

一、项目基本情况

项目名称：通风橱及相关设施采购项目

采购方式：比选

最高限价：17.6万元

采购内容：拆除旧通风橱、采购并安装新通风橱，调整房间功能布局。

二、申请人的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人；

（2）具有从事本项目的经营范围和能力；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）未被列入“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；以开标当日信用中国网（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准，处罚期限届满的除外；

（5）本项目不接受联合体。

三、采购需求

采购并安装通风橱15台套（其中1500*850*2350规格11台套、1200*850*2350规格4台套）、变频风机1台、活性炭吸附箱1台，拆除旧通风橱19台；建造天平室隔断15㎡。

通风橱为全钢材质，主体结构为1.0mm钢板；移动视窗开启高度不低于800mm，自由升降、无极任意停留；通风橱集气罩耐酸耐碱、防腐蚀性高；冷凝液体经导流槽集中存储。变频风机风量不低于15000m³/h；

四、比选文件开启

开启时间：2026年03月17日14点（北京时间）

地点：河北省农林科学院农业资源环境研究所

五、联系方式

1.比选人信息

名称：河北省农林科学院农业资源环境研究所

地址：河北省石家庄市和平西路598号中三楼

联系人：杨老师

联系方式：031187652150

一、比选报价一览表

| 申请人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 比选报价 | （人民币）大写： |  |
|  | （人民币）小写： 元 |  |
| 施工时间 |  |  |
| 质量标准 | 合格 |  |
| 备注： |  |  |
| 申请人（公章） |  | 法定代表人或授权代表（签字） 年 月 日 |

说明：申请人应将所有要求内容填写清楚，准确无误，否则后果概不负责。

二、报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：1、成交价格应包括比选人对采购产品或服务验收完成投入使用前的所有费用。

2、未按上表内容填写的，按无效投标处理。

申请人：

法定代表人或其委托代理人：	    （签字或盖章）

2026 年 3 月    日

三、申请人证明文件（营业执照）